## Foglio1
Caso reale
P_el | 200 | kW |  |  |  | P_el | 200 | kW
Efficienza elettrica | 0.33 |  |  |  |  | Efficienza elettrica | 0.33
m_c*H_i | 606.0606 | kW |  |  |  | m_c*H_i | 606.0606 | kW
Eta_el | 0.8 |  |  |  |  | Eta_el | 0.8
P_th ceduta | 255.6 | kW |  |  |  | P_th ceduta | 255.6 | kW
|  |  | R245fa | R134a | MTG |  | 020GRE-01 | PG21 | MTG
|  | Pel [kW] | 43.357 | 31.523 | 200 | Pel [kW] | 20 | 21 | 200
|  | Pth [kW] richiesta | 255.6 | 255.6 | 606.0606 | Pth [kW] richiesta | 200 | 170-223 | 606.0606
|  | η | 16.96% | 12.33% | 33% | η | 10% | 9,4-12,35% | 33%
|  | ηIC | 40.15% | 38.2% | / | ηIC | 36.3% | 36.47% | /